临海市第一人民医院地下室污水池施工清单（参考）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料** | **数量** | **备注** |
| 拆卸旧水泵及管道 | 8组 |  |
| 安装新水泵 | 8台 | 80WQ45-10-3KW |
| DN80闸阀 | 8只 |  |
| DN80止回阀 | 8只 |  |
| PE90管子 | 24米 |  |
| PE90法兰头 | 24只 |  |
| PE90三通 | 2只 |  |
| DN80铁法兰片 | 24片 |  |
| PE90外丝接头 | 2只 |  |
| 16螺丝螺母 | 120粒 |  |
| 3KW控制箱 | 4只 |  |
| 人工安装费 | 12工 |  |
| PE90弯头 | 12只 |  |
| DN80橡胶软接头 | 8只 |  |
| 16螺丝螺母 | 65粒 |  |