## 2-6层
妇产科病区、被服室定制医疗家具清单
序号 | 楼层 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 材质 | 图片
1、 | 2F被服室 | 被服柜 | 1000*700*2000 | 6 | 个 | 1000 | 6000 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 二、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：采用不锈钢材质，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 三、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。 备注：柜子内不带层板，带锁。
2、 | 2F主任办、护士长办、医生站 | 文件柜 | 900*400*2000 | 7 | 个 | 1000 | 7000 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 二、结构/配置： （1）柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：采用不锈钢材质，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 四、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。 备注：木框玻璃门，柜子分左右，带锁。
3、 | 2F家属等候区 | 办公桌 | 1000*500*750 | 1 | 张 | 870 | 870 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 （2）厚度：面板厚度为25mm，其余厚度为16mm； 二、结构/配置： （1）办公桌结构：主台面+活动三抽柜+门字钢脚 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）导轨：采用医用走珠滑轨，静音效果好，开关顺滑，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》 四、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。
4、 | 2F家属等候区 | 办公椅 | 常规 | 1 | 张 | 490 | 490 | 靠背：黑色尼龙背框，,黑色上下调节一体成型腰靠，银色烤漆装饰条，MA系列条纹网； 座垫：15mm厚的环保胶木板，60MM高回弹环保成型棉，FC系列布； 扶手：黑色尼龙固定扶手+ABS面盖； 底盘：同步倾仰一段式锁定底盘； 气杆：100MM行程气压棒，国产知名品牌协强气压棒； 椅脚：黑色PA-S340尼龙脚，直径680MM黑色尼龙脚； 轮子：60*23的黑色万向尼龙轮；
5、 | 2F分娩一、vip分娩、隔离分娩 | 转椅 | 常规 | 6 | 把 | 380 | 2280 | 1、脚：电镀五星脚，带轮； 2、软包：采用进口优质科技面料，内填充55#高密度海绵； 3、椅背：带360度旋转； 4、360度圆形升降盘，可任意点升降操控
6、 | 2Fvip分娩 | 沙发 | 2000*760*750 | 1 | 套 | 1840 | 1840 | 软层结构：采用45密度高弹切割海绵，通过SGS标准认证，环保、久坐不易变形。配以弓形簧的底部支撑系统，增强坐感的舒适度。 结构材质：采用进口俄罗斯落叶松。黑色喷涂脚架，硬度强，承重效果极佳。
7、 | 2FVIP病房 | 三人沙发 | 常规 | 1 | 张 | 2580 | 2580 | 木质：白腊木-深胡桃色 内架：环保夹板+进口落叶松 海绵：高回弹纯绵
8、 | 2FVIP病房 | 茶几 | 常规 | 1 | 张 | 1280 | 1280 | 木质：白腊木-深胡桃色 内架：环保夹板+进口落叶松 海绵：高回弹纯绵
9、 | 2FVIP病房 | 三人沙发 | 常规 | 1 | 张 | 2180 | 2180 | 木质：白腊木-深胡桃色 内架：环保夹板+进口落叶松 海绵：高回弹纯绵
10、 | 2F产房 | 升降桌 | 1200*400*750 | 2 | 张 | 1160 | 2320 | 基材：采用环保等级符合E0级标准的MFC实木颗粒板。 饰面：采用德国夏特定制装饰纸。封边采用欧德雅优质厚PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。 五金：采用广东名牌“冠辉”优质五金； 配国内知名品牌升降系统，外形轻巧美观，电动控制，升降自如，稳定性强，抗震性好；
11、 | 2FVIP病房 | 定电视机柜 | 3600*420*750 | 1 | 个 | 2580 | 2580 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 二、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：采用不锈钢材质，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 三、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。
12、 | 2FVIP病房与护士值班隔墙 | 更衣柜 | 1200*420*2000 定制 | 3 | 个 | 1000 | 3000 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 二、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：采用不锈钢材质，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 三、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。 备注：衣柜带挂衣杆，全部带锁。
13、 | 2F护士值班 | 更衣柜 | 900*500*2000 按楼上大更衣室北区 | 3 | 个 | 1000 | 3000 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 二、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：采用不锈钢材质，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 三、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。 备注：衣柜带挂衣杆，全部带锁。
14、 | 2F示教室 | 水槽柜 | 1000*600*800 | 1 | 个 | 2330 | 2330 | 一、【主要材料及厚度说明】 （1）采用优质品牌 E0 级三聚氰胺板，通过 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品 中甲醛释放限量》检测，甲醛释放量未检出； 总挥发性有机化合物（TVOC）≤16㎍/㎥。具 有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲 击性强等特点。 医用人造石台面。 二、【五金配件】 （1）采用优质铰链、拉手、锁，金属电镀层理化 性能耐腐蚀 150h 乙酸盐雾试验（ASS）不低于 10 级。 三、【工艺/其它】 （1）封边：采用优质 PVC 同色封边条，通过 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测；采用 全自动封边机完成封边，色泽均匀一致， 耐污、 耐磨。热熔胶：通过 GB 18583-2008《室内装饰装 修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性 有机物（TVOC）≤5g/L。经自动调温热压机使板材 粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不 受影响，能长期不变形、不开裂。
15、 | 2F等候区 | 单人沙发 | 990W*800D*750H | 2 | 个 | 1180 | 2360 | 1、面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性。2、实木板框架:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。3、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，靠背密度≧27kg/m3，座垫密度≧36kg/m3，回弹性≧35%，拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。4、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适！
16、 | 2F等候区 | 茶几 | 1200*600*650H | 2 | 个 | 560 | 1120 | 1、面材：基材采用优质环保E0级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0•7g/cm3； 采用优质进口德国夏特纸贴面，进口德国哈德曼水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电； 2、封边：全德国进口金田豪迈激光封边机加工；ABS料封边带环保耐用，无缝粘合，无胶水等重金属物质。 3、结构：深铁灰色静电粉未喷涂工艺钢脚，稳固时尚。
17、 | 2F人流室 医护通道 | 物资柜 | 900*400*2000 | 2 | 个 | 1000 | 2000 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 二、结构/配置： （1）柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：采用不锈钢材质，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 四、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。 备注：木框玻璃门，柜子分左右，带锁。
18、 | 2F人流室病人缓冲通道 | 鞋柜 | 800*350*1100 | 1 | 个 | 800 | 800 | 基材:环保等级符合E0级标准的证C实本颗粒板。饰面:采用德国夏特定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用欧德雅优质封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。功能五金:门铰采用国内WOVEL优质五金。层板厚度:25mm
19、 | 2F人流室病人缓冲通道 | 等候椅 | 双人位 | 1 | 鲁 | 1600 | 1600 | 扶手、脚:采用优质铝合金材料经大型精铸模具热压成型，出模后需经过专用夹具定位钻孔功牙，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。座背板:采用1.5Tm优质冷斩钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔;座背PU采用进口高分子化工原料调合，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型，模内定型PU颜色:横档:采用1760*80*2.5Tmm优质六角钢管，通过专用模具在横档上规定位置冲装孔位，在安装孔位处加焊2.0Tmm加强铁片及螺丝安装套管，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。颜色:蓝色
20、 | 1F被服间 | 定制办公桌 | 1400*800*750H | 1 | 张 | 1200 | 1200 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 （2）厚度：面板厚度为25mm，其余厚度为16mm； 二、结构/配置： （1）办公桌结构：主台面+活动三抽柜+门字钢脚 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）导轨：采用医用走珠滑轨，静音效果好，开关顺滑，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》 四、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。
21、 | 1F被服间 | 定制小柜 | 850*650*1100 | 1 | 个 | 900 | 900 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 二、结构/配置： （1）柜体结构四门，上玻璃门（带两块活动层板）+下木门（带一块活动层板）。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：采用不锈钢材质，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 四、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。 备注：木框玻璃门，柜子分左右，带锁。
22、 | 1F被服间 | 定制被服柜 | 124000*650*2700 | 1 | 组 | 26800 | 26800 | 基材:环保等级符合E0级标准的证C实本颗粒板。饰面:采用德国夏特定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用欧德雅优质封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。功能五金:门铰采用国内WOVEL优质五金。层板厚度:25mm
23、 | 1F被服间 | 定制移门 | 1100*2700 | 1 | 套 | 3680 | 3680 | 基材:环保等级符合E0级标准的证C实本颗粒板。饰面:采用德国夏特定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用欧德雅优质封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。功能五金:门铰采用国内WOVEL优质五金。层板厚度:25mm
24、 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12F等候区 | 接待沙发 | 980W*800D*750H | 9 | 套 | 980 | 8820 | 1、面料:采用国产高端品牌“海菲乐”绒布A级面料，产品甲醛含量、PH值、耐光色牢度、耐碱性、强度等均符合国家多项检测标准。2、实木板框架:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。3、海绵:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，靠背密度≧27kg/m3，座垫密度≧36kg/m3，回弹性≧35%，拉伸强度95kpa,撕裂强度达3.3N/cm，断裂伸长率达185％，压陷硬度190N。4、工艺：采用人体工学设计，坐感舒适！原木色木脚
25、 | 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12FVIP病房 | 办公桌 | 1600*500*750 | 50 | 张 | 780 | 39000 | 一、主要材料及厚度说明： （1）采用优质品牌E0级三聚氰胺板，主材厚度≥25mm,具有防污、无菌、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点。 （2）厚度：面板厚度为25mm，其余厚度为16mm； 二、结构/配置： （1）办公桌结构：主台面+活动三抽柜+门字钢脚 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）导轨：采用医用走珠滑轨，静音效果好，开关顺滑，其过载、耐久性、耐腐蚀性符合QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》 四、工艺/其它： （1）封边：采用优质PVC同色封边条，其外观、理化性能、有害物质限量符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》要求；采用全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨。胶粘剂：采用优质环保产品其甲醛、苯、总挥发有机化合物、卤代烃等有害物质含量符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》。 （2）产品外观色彩搭配要根据院方要求定制符合现场装修风格。
26、 | 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12FVIP病房 | 实木椅 | 500*510*840 | 50 | 把 | 480 | 24000 | 木质：白腊木-浅胡桃色 海绵：高回弹纯绵 五金：闪银灰 备注：圆凳。
27、 | 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12FVIP病房 | 茶几 | 1200*600*450 | 50 | 个 | 680 | 34000 | 木质：白腊木-浅胡桃色
28、 | 9、10、11、12F | 定制下柜 | 900*580*850 | 4 | 个 | 3400 | 13600 | 钢柜采用0.8mm原优质电解钢板，经十道防锈前处理后高温静电涂表面处理具有防污、无莹、硬度高、防腐蚀、表面光滑，抗冲击性强等特点，配合优质品五金配件，45室三节级冲导轨，带级冲功能铰链，柜体白色，柜门绿色，大理石台面
合计 | [6 empty] | 197630